ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района

от 04.07.2014 № 163

ПРОГРАММА

Проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

| № п/п | Дата | Наименование теплосетевой или теплоснабжающей организации, либо потребителя тепловой энергии | Документы и объекты, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |
| 1 | 06.08.2014 | МБУК «Ильичевская ЦКС» ДК пос. Ильич | - устранение выявленных в порядке установленном законодательством РФ, нарушений тепловых и гидравлических режимов работы тепловых энергоустановок; - проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; - разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; - выполнение плана ремонтных работ и качества и выполнения; - Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; - Состояния утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; - Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в приделах тепловых пунктов; - Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; - Работоспособность защиты систем теплопотребления; - Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствия их действительности; - Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; - Плотность оборудования тепловых пунктов; - Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель; - Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; - Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; - Наличие обученных и аттестованных ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; - Оснащенность тепловых энергоустановок проверенными приборами контроля в объеме, установленными правилами. |
| 2 | 07.08.2014 | МБУК «Ильичевская ЦКС» ДК пос. Батарейка |  |
| 3 | 08.08.2014 | Здание администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района |  |

Заместитель главы

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района                                                                      В.В.Полтораченко